Itens a serem cumpridos para AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO de Solução Alternativa Coletiva (SAC) de Água para Consumo Humano para estabelecimentos de interesse da Vigilância Sanitária.

| Estabelecimento: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Município: |  |
| Responsável Legal: |  |
| Responsável Técnico: |  |
| Conselho de Classe: |  | Nº da Carteira: |

Ficam cientes, o Responsável Legal e o Responsável Técnico da referida empresa que toda água distribuída para consumo humano deve atender aos requisitos da PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, que Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Seção IV

Das Competências dos Municípios

Art. 13. Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal:

I - exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com o responsável por SAA ou SAC, conforme estabelecido neste Anexo e:

(...)

XIV - avaliar o atendimento dos dispositivos do Anexo XX, por parte do responsável por SAA ou SAC, notificando-os e estabelecendo prazo para sanar a(s) irregularidade(s) identificada(s);

O estabelecimento deverá seguir os seguintes critérios mínimos:

- O Art. 14 inciso “V”, encaminhar à autoridade de saúde pública municipal relatórios das análises dos parâmetros, mensais, trimestrais e semestrais, conforme modelo estabelecido pela referida autoridade;

- O Art. 14 inciso “XI”, encaminhar à autoridade de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios os dados de cadastro das formas de abastecimento e os relatórios de controle da qualidade da água, conforme o modelo estabelecido pela referida autoridade;

- Art. 15. O responsável por SAA ou SAC deve requerer, junto à Autoridade de Saúde Pública Municipal, autorização para início da operação e fornecimento de água para consumo humano, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela operação do sistema ou solução 	alternativa coletiva;

II - comprovação de regularidade junto ao órgão ambiental e de recursos hídricos;

III - laudo de análise dos parâmetros de qualidade da água previstos neste Anexo; e

IV - plano de amostragem.

- Art. 24. Estabelece que toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção ou cloração;

- Art. 31.  Os SAA e SAC com mananciais superficiais devem realizar monitoramento de Escherichia coli nos pontos de captação;

Art. 32. É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede) e nos pontos de consumo.Observação: seguir as Tabelas de controle definidas nos Anexos 1 e 2 e 15 da PORTARIA GM/MS Nº 888/2021

ANEXO 1

TABELA DE PADRÃO BACTERIOLÓGICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

| Formas de abastecimento | Parâmetro | VMP(1) |
| --- | --- | --- |
| SAI | Escherichia coli(2) | Ausência em 100 mL |
| SAA e SAC | Na saída do tratamento | Coliformes totais(3) | Ausência em 100 mL |
|  | Sistema de distribuição e pontos de consumo | Escherichia coli(2) | Ausência em 100 mL |
|  |  | Coliformes totais(4) | Sistemas ou soluções alternativas coletivas que abastecem menos de 20.000 habitantes | Apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no mês pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, poderá apresentar resultado positivo |
|  |  |  | Sistemas ou soluções alternativas coletivas que abastecem a partir de 20.000 habitantes | Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas no mês pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água. |

NOTAS:

(1) Valor Máximo Permitido

(2) Indicador de contaminação fecal.

(3) Indicador de eficiência de tratamento.

(4) Indicador da condição de operação e manutenção do sistema de distribuição de SAA e pontos de consumo e reservatório de SAC em que a qualidade da água produzida pelos processos de tratamento seja preservada (indicador de integridade).

ANEXO 2

TABELA DE PADRÃO DE TURBIDEZ PARA ÁGUA PÓS-DESINFECÇÃO (PARA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS) OU PÓS-FILTRAÇÃO.

| Tratamento da água | VMP(1) | Número de amostras | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta) | 0,5 uT(2) em 95% das amostras. 1,0 uT no restante das amostras mensais coletadas | 1 | A cada 2horas |
| Filtração em Membrana | 0,1 uT(2) em 99% das amostras. | 1 | A cada 2horas |
| Filtração lenta | 1,0 uT(2) em 95% das amostras. 2,0 uT no restante das amostras mensais coletadas | 1 | Diária |
| Pós-desinfecção (para águas subterrâneas) | 1,0 uT(2) em 95% das amostras. 5,0 uT no restante das amostras mensais coletadas | 1 | Semanal |

NOTAS:

(1) Valor Máximo Permitido

(2)Unidade de Turbidez

ANEXO 15

TABELA DE NÚMERO MÍNIMO DE AMOSTRAS E FREQUÊNCIA MÍNIMA DE AMOSTRAGEM PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA, PARA FINS DE ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, EM FUNÇÃO DO TIPO DE MANANCIAL E DO PONTO DE AMOSTRAGEM.

| Parâmetro | Tipo de manancial | Saída do tratamento | Número de amostras retiradas no ponto de consumo (para cada 1000 hab.) | Frequência de amostragem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor aparente, pH, coliformes totais e Escherichia coli | Superficial | 1 | 1 | Semanal |
|  | Subterrâneo | 1 | 1 | Mensal |
| Turbidez | Superficial | 1 | 1 | Semanal |
|  | Subterrâneo | 1 | 1 | Semanal na saída do tratamento Mensal no ponto de consumo |
| Residual de desinfetante(1) | Superficial ou Subterrâneo | 1 | 1 | Diário |
| Demais parâmetros | Superficial ou Subterrâneo - | 1 | - | Semestral |

NOTAS:

(1) Análise exigida de acordo com o desinfetante utilizado.